愛知県トラック総合会館　施設管理業務　業務仕様書

１．目　　的

施設を常に清潔・衛生的な状態に維持することで、従業員や会館利用者にとって快適な環境を創り出し、労働環境の確保及び利用メリットの向上を図る。また、施設に設置されている諸設備を日常もしくは法に定められた頻度で点検及び管理をすることで、建物や設備の故障予防と価値の確保、耐久化を図ることを目的とする。

２．業務対象施設

(１)　施　設　名　　愛知県トラック総合会館

住　　　所　　愛知県名古屋市瑞穂区新開町12-6

施設の規模　　〔事務所棟〕

延床面積　4024.43㎡

構　　造　鉄骨造、耐火建築物、6階建て+屋上

〔駐車場棟〕

延床面積　4419.67㎡

構　　造　鉄骨造、耐火建築物、5階建て

３．業務内容

業務内容は下記の①～③とし、各業務の詳細については別途添付の機器表及び系統図などで確

認をおこなうこと。ビル管理業法、消防法、建築基準法、電気事業法などに定められた法定点検を必

ず行い、必要であれば書類作成、関係各所への報告を行うこと。対処すべき問題が点検の結果判明

または業務中に発見した場合は愛ト協施設担当者に報告し、指示を仰ぐ。また、対応後には作業完了報告（概要や写真による記録、修繕前と修繕後の様子）を行うこと。

万一事故及び故障などで施主の業務が妨げられる場合は速やかに対処すること。

全点検項目の点検頻度や点検月等が確認できるよう年間計画表を作成し、愛ト協施設担当者へ

提出すること。

①設備保守点検業務

（１）建築物衛生管理技術者選任

・維持管理業務計画の立案

・維持管理業務の全般的監督（維持管理の方法、改善、その他必要処置の指導）

・環境衛生上の維持管理に関する測定、検査の実施結果の評価

・環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施結果の評価

・当該特定建築物の維持管理に関する必要事項を記載した帳簿書類の管理及び所有者への帳簿書類保管指導

・厚生省令で定める法律に基づく必要書類報告手続きを受けた際の報告書作成及び関係官庁への提出手続き

・関係官庁への提出手続きの内容（書面にて）及び提出書類の控えを報告返却する

・前各号により維持管理に必要な適切な指導をする。

（２）設備巡回点検

対象設備は空調設備、電気設備、給水設備

施設内の設備の定期的な巡回点検を実施し、設備の正常な運転を確保すること。

異常発見時には一次対応を行い、必要に応じて専門業者や愛ト協施設担当者に連絡し、修

理提案等の対応をすること。

点検頻度は年12回（毎月）

（３）自動ドア点検（メーカーによる点検）

対象設備は消防図面（機器表、系統図）による。

また、緊急修理の要請があった場合、迅速にサービス員を派遣して修理すること。

点検頻度は年2回（6か月に1回）

（４）電動シャッター点検（メーカーによる点検）

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年2回

（５）消防設備等設備点検業務

対象設備は消防図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年2回（機器点検・総合点検 各1回）

（６）乗用および非常用エレベーター保守点検（各1基）

三菱電機ビルソリューションズ㈱に愛ト協が業務委託をするため、必要な場合は連携協力を行い、互いの業務に支障がないようにすること。

（７）自家用電気工作物保守点検（非常用発電機、蓄電池含む）

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

※電気主任技術者は愛ト協が別に委託（中部電気保安協会）。作業の区別を図ること。（管理としては消防法関係が業務になる）

（８）中央監視システム点検（メーカーによる点検）

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年2回

（９）入退室管理システム点検（メーカーによる点検）

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年2回

（10）空調機簡易点検（フロン排出抑制法）

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年4回

フィルター清掃は年4回

（11）受水槽点検・清掃（小規模貯水槽水道）

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年12回　清掃頻度は年1回

(12) 遊離残留塩素測定

測定頻度は週1回（測定箇所は別途協議）

（13）換気扇類点検

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年1回

（14）全熱交換器点検

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年4回

フィルター清掃は年4回

（15）加圧給水ポンプ点検

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年1回

（16）湧水ポンプ点検

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年1回

（17）電気温水器点検

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は月1回点検　絶縁抵抗測定は年1回

（18）加湿器点検・清掃

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年1回

ドレンパン清掃は全系統年1回

（19）緊急遮断弁点検

対象設備は図面（機器表、系統図）による。

点検頻度は年1回

（20）水質検査業務（飲料）

ビル衛生管理法等に基づく水質検査を実施

検査頻度は年2回（16項目）、年1回（消毒副生成物12項目）

必要に際して保健所へ書類を提出、監査の際には立ち合いをすること。

（21）室内空気環境測定業務

・室内測定ポイント6か所・屋外1か所：計7ポイント測定

１ポイントあたり1日2回（午前・午後）測定

点検頻度は年6回　※開館時に実施

（22）屋上部の排水ドレン清掃業務

屋上部（事務所棟及び駐車場棟）に設置されている排水ドレンを清掃すること。

清掃は半年に1回程度

（23）鼠・害虫防除作業

対　　象　鼠（ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ）

昆虫（クロゴキブリ、チャバネゴキブリ、チョウバエ、チカイエカ）

調査方法　調査用トラップによる生息状況・証跡確認、ヒヤリング調査

年6回実施（生息調査・点検・報告）

発生した場合は随時対応すること。（別途費用）

（24）その他

愛ト協施設担当者と密に話し合いを行い、本業務について判明した事柄を個別具体的に積極的に提言もしくは愛ト協からの質疑について回答し、施設管理業務がより効率的かつ効果的に行えるよう努める。

②清掃管理等業務

作業日 月曜日～金曜日(平日のみ)

公休日 土曜日、日曜日、祝日及び愛ト協が定める日。

作業範囲及び回数は別添清掃作業基準表による。

清掃に関する資機材については受注者の負担とするが、衛生消耗品、清掃道具倉庫、電気

料金、水道料金は愛ト協の負担とする。

（１）日常清掃業務

・別添「清掃作業基準表」に基づき実施すること。

・下記は8時30分までに作業を完了すること

- 2階事務エリアのカーペット清掃及びゴミの回収、給湯室の清掃及びゴミの回収

- 3階各入居団体の事務室のカーペット清掃及びゴミの回収

- 5階事務エリアのカーペット清掃及びゴミの回収

- 各階の給湯室のごみの回収

・前日会議等で使用した会議室の巡回清掃及び机の拭き上げを9時00分までに完了させること。

※具体的な場所は別添「清掃作業エリア」参照

・可燃、不燃、資源など、分別されたゴミを居住地域の規則に則って適切に処理すること。

（２）定期清掃業務

・床面洗浄仕上げ（年1回）

・カーペット洗浄（年1回）

※別添「清掃作業基準表」参照

（３）ガラス清掃

・ガラス清掃（両面）

清掃対象は建物内を含むすべてのガラス窓を対象とする。

※但し、建物の構造上、作業不可のガラスについては両者協議の上決定する。

（４）植栽管理業務

・枯れ葉や不要な枝などを取り除き、景観を保つための清掃。

・手作業で不要な雑草を引き抜き、本来生息する草花の環境を守る。

・適時水やりを行い枯らさないようにすること。

（５）施設の解錠業務

・営業日の7時00分に指定された箇所の解錠を行う。

（６）会館内の照明操作

・節電のため、会館内の不要な電気を消灯すること。（会館の照明は一括管理のため、警備解除と同時に共有部分の照明が点灯する。この内施主が指示するだけの照明となるよう照明スイッチを操作する）

（７）その他

愛ト協施設担当者と密に話し合いを行い、本業務について判明した事柄を個別具体的に積

極的に提言もしくは愛ト協からの質疑について回答し、清掃管理業務がより効率的かつ効

果的に行えるよう努める。

③会館休業日における会館貸し出し業務への対応

愛知県トラック総合会館において休業日の会館もしくは会議室を愛ト協会員、愛ト協内組織

及び団体、関係団体への貸し出しする場合、当日の鍵の施開錠を行うこと。ただし、貸し出し時間中会館内に滞在することは求めない。なお、貸出等の申請は利用日の前日にある場合がある。また、本件における費用の請求は、①と②とは合算せず、発生した件数分だけ別途おこなうこと。

年間利用日 50日程度

４．業務契約期間

令和7年4月1日　～　令和8年3月31日（1年間）

５．休　館　日

土曜日、日曜日、祝日

祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

お盆期間（8月13日～15日）

６．業務時間及び要員

（１）業務時間

業務時間は愛ト協と施設管理責任者が協議の上決定する。

（２）業務要員

設備点検整備業務において各業務の専門スタッフは、メンテナンスする上での専門知識及

び技術を有する者とし、また、各点検業務に必要な有資格者が実施すること。

７．工具、機器、消耗品類の負担及び控室等の提供

(１)各業務の遂行に要する一般標準工具、標準計測機器、清掃機材等については受注者が負担する。整備作業のための部品等の費用及び清掃で必要となる消耗品は愛ト協が負担する。その他については両者協議の上、決定するものとする。

８．責任者の選任

(１)本業務を遂行する責任者として、設備責任者を各1名選任するものとする。

(２)設備責任者は本仕様書に定める業務内容を充分に熟知した上で業務要員を指揮指導し、業務を円滑に遂行できる者を選任する。

９．委託料の支払方法

９月末及び３月末に、半期ごとの金額を指定された口座へ支払うものとするが、落札者と討議の上詳細を決定する。

10．その他

(１)本仕様書に記載した事柄について、より効率的かつ経済的な方法があれば協議合意の上変更する場合がある。

（２）本仕様書に記載してない事項については、両者協議の上決定するものとする。